# Приложение № 1

Техническа спецификация

за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на химикали, среди, ензимни и други китове, антитела и маркирани антитела, пластмасова посуда и консумативи”.

I. Изходна информация

Доставката е необходима във връзка с изпълнение на на 8 вътрешноинститутски проекти,  научноизследователски проекти, финансирани от ФНИ към МОН - ДН 13/6, ДН11/2, ДН16/12,  ДМ-13/5, ДН-11/3 , ДН 17/3, ДН 19/6,  ДН 11/11, ДН 19/4, PTR -43-16, както и докторантска субсидия от БАН

# II. Общо описание на предмета на поръчката

Възложителят възлага, а участникът се задължава срещу възнаграждение да извърши  „Доставка на химикали, среди, ензимни и други китове, антитела и маркирани антитела, пластмасова посуда и консумативи”

Доствката включва следните Обособени позиции:

1.Обособена позиция № 1: Пластмасови изделия, включително за еднократна употреба – Обща стойност  -6 739,40 лв

2. Обособена позиция № 2: Епруветки и аксесоари- Обща стойност -2  856,00 лв

3. Обособена позиция № 3:Хранителни среди и добавки – Обща стойност  - 2 452,00 лв

4. Обособена позиция № 4: Eнзимни  и други китове -  Обща стойност – 3 720,00 лв

5. Обособена позиция № 5: Медицински  консумативи -  Обща стойност – 613,00 лв

6. Обособена позиция № 6: Антитела и маркирани антитела -  Обща стойност – 2 095,00 лв

7. Обособена позиция № 7: Химикали и реактиви -  Обща стойност – 1 400,00 лв

8. Обособена позиция №8:Деутерирани разтворители -  Обща стойност – 1 195,00 лв

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – 21070,40 ЛЕВА БЕЗ ДДС.

1.Обособена позиция № 1: Пластмасови изделия, включително за еднократна употреба – Обща стойност  - 6 739,40 лв

|  | Вид на доставката/услугата | Техн.характеристики | Мярка | Количество | Прогнозна единична цена без ДДС | Обща прогнозна стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вакуум филтърна система | Система за филтриране под вакуум на разт-вори; капацитет на приемника 1000 мл, размер на порите 0.22 мкм; филтрираща площ 54.5cm; тип на мембраната - целулозо ацетатна (cellulose acetate); стерилна; да включва: филтърна фуния (полистирен), мембранен филтър, капачка на филтъра, адаптер, приемник с градуиране, оранжева капачка на приемника, свръзка за маркуч; в опаковка 12 бр | оп. | 1 | 260,00 | 260,00 |
|  | Вакуумен филтър | Вакуумен филтър с долен накрайник за бутилка, 1L, 45 мм гърло, 0.22 микрона филтър, CA мембрана, индивидуално опакован, съвместим с филтрационна система на Corning | кашон/12 бр. | 1 | 360,00 | 360,00 |
|  | Виалки за газова хроматография | Отвор 8 мм, винт | оп/100 бр. | 1 | 30,00 | 30,00 |
|  | Йозе | Йозета за еднократна употреба, гъвкави и ергономични, 10 μл, стерилни, | оп/10 бр. | 50 | 1,60 | 80,00 |
|  | Клетъчен филтър/мрежа (Cell strainer) | размер на порите на мрежата 100 μm, жълти, стерилни и индивидуално опаковани; 50 броя в опаковка, индивидуално | оп/ 50 бр. | 1 | 171,00 | 171,00 |
|  | Кутии за замразяване | Картонени кутии за замразяване на проби до -1000°С, подходящи за епруветки с обем 500 мкл; с разделители за 500 мкл | Бр. | 20 | 5,00 | 100,00 |
|  | Кутия за предметни стъкла | За 50 бр. стъкла | бр. | 3 | 15,00 | 45,00 |
|  | Кутия за предметни стъкла | За 100 бр. стъкла | бр. | 1 | 25,00 | 25,00 |
|  | Предметни стъкла | микроскопски | оп/50 бр. | 3 | 3,00 | 9,00 |
|  | Покривни микроскопски стъкла | 24x24мм | 1 кутия/ 100 бр. | 5 | 2,50 | 12,50 |
|  | Покривни микроскопски стъкла да 24-ямкови плаки | покривни стъкълца,които се поставят на дъното на 24 ямковите плаки и се използват при култивиране на различни микроорганизми за последващи микроскопски анализи. кръгли, с диаметъра на 24 ямковата плака. | оп. | 2 | 10,00 | 20,00 |
|  | Ладийки за измерване на хранителна среда | Пластмасови, обли | оп/100 бр | 4 | 6,00 | 24,00 |
|  | Матрак за клетъчно култивиране | Матрак за клетъчно култивиране 25 кв.см ъглово гърло, триъгална форма, стерилен | оп/10 броя | 8 | 15,00 | 120,00 |
|  | Матрак за клетъчно култивиране, 25 см2 | Полистиренови, третирани за адхерентни клетъчни култури, капачка с външен винт и вграден филтър за вентилция, дъно 25 см2, гама стерилизирани, апирогенни, без РХК-ази и ДНК-ази | оп/10 бр. | 25 | 13,00 | 325,00 |
|  | Матраци за клетъчно култивиране, 75 см2 | Матраци за клетъчни култури 75 cm3 – полистиренови, стерилни, с винтова капачка, скосено гърло, правоъгълни, с филтър по 5 броя в опаковка, по 4 опаковки/кашон | кашон/20 бр. | 2 | 39,00 | 78,00 |
|  | Облодънни полистиренови епруветки , 5 мл | Размери 12 х 75 мм, вместимост 5 мл, тънкостенни, несгерилни, без капачка, за флоу цитометър | оп/1000 бр. | 1 | 109,00 | 109,00 |
|  | 12 ямкови плаки за клетъчно култивиране | 12-well clear polystyrene microplate has flat bottom wells with a 6.9mL total well volume and a recommended working volume of 0.76 to 1.14mL. It is TC-treated for optimal cell attachment. Individual alphanumerical codes for well identification. Uniform footprint for ease in stacking. Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic. Includes a nonreversible lid with condensation ring to reduce contamination. Individually Wrapped. Sterile. Lid Included. Material: Polystyrene. Plate Format: 12 Well. Plate Feature: Standard. Plate Color: Clear. Well Bottom: Flat. Well Bottom Color: Clear. Well Shape: Round. Cell Growth Area: 3.8cm2. Well Volume: 6.9mL. Recommended Medium Well Volume: 0.76 to 1.14mL. Surface Treatment: TC-Treated. | бр. | 100 | 2,20 | 220,00 |
|  | Петрита за еднократна употреба | 90х15 мм, полистирен, стерилни | оп/20 бр. | 65 | 4,00 | 260,00 |
|  | Петрита | ⵁ 55 (60) мм Пластмасови (PS), за микробиологични изследвания; гама стерилни; диаметър ⵁ 55 (60) мм | оп/ 15 бр. | 5 | 5 | 25,00 |
|  | Плаки 96 ямкови с V-образно дъно | 96-ямкови микро тест плаки; V-образно дъно; полипропилен; общ обем 300 μl; | кашон/100 бр. | 1 | 140,00 | 140,00 |
|  | Плаки 96 ямкови с плоско дъно | За култивиране на клетъчни култури с възможност за оптични измервания, безцветни с плоско дъно, кръгла форма на ямките, капак с кондензационни пръстени, стерилни, индивидуално опаковани; да са третирани за по-добра клетъчна адхезия (TC surface treatment; работен обем 25–340 мкл;. RNase- и DNase-free. | кашон/100 бр. | 8 | 200,00 | 1600,00 |
|  | 24 гнездна плака за клетъчно култивиране, | PS третирана, стерилна 24 – ямкови плаки за клетъчно култивиране, гама-стерилизирани, свободни от ДНК, РНК, ДНК-аза, РНК-аза, единично опаковани | бр. | 150 | 2,10 | 315,00 |
|  | Микро плаки | Стерилни с капак , 24 ямки | бр. | 10 | 2,50 | 25,00 |
|  | 96-гнездна полистиренова плака с U-образно дъно, прозрачна, стерилна, единично опакована, с капак | Обло дъно на ямката с пълен обем не по-малко от 300µL и работен обем не по-малко от 200µL; капак с кондензационни пръстени за намаляване на контаминацята; гама-стерилизирана и апирогенна (сертификат); индивидуална алфаномерация на ямките; индивидуално опаковани заедно с капака; с възможност за оптични измервания; прозрачна, безцветна | бр. | 325 | 2,10 | 682,50 |
|  | 6 –гнездна плака за клетъчно култивиране | PS третирана, стерилни 6-гнездови плаки за клетъчно култивиране, Flat bottom with low evaporation lid, гама стерилизирани, Well volume; 15,5 ml working volume;1q5-2q2 ml, единично опаковани | бр. | 20 | 7,00 | 140,00 |
|  | Пластмасови капачки за виалки за газова хроматография, винтови | За виалки с отвор 8 мм, комплектовани със септи PTFE/силикон/PTFE, 100 бр. в опаковка | оп. | 1 | 65,00 | 65,00 |
|  | Спринцовъчни филтри | мембрана SFCA, 0.2 μm, диам. 28 mm, стерилни по единично опаковани | бр. | 212 | 2,20 | 466,40 |
|  | Стерилни еднократни петрита | Полистирен, 3 вента, височина 14.2, диаметър на дъното (mm) : 88.00, диаметър на капака (mm) : 92.00 | оп/825 бр. | 2 | 142,00 | 284,00 |
|  | УВ-кювети, | пластмасови за еднократна употреба, semi-micro, обем на камерата 1.5-3 mL, обхват на дължината на вълната: 230 до 900 nm, прозорче Ш 4.5 mm × В 2.3 mm, 10 mm дължина на вълната. | оп/100 бр. | 3 | 78,00 | 234,00 |
|  | Филтър за спринцовки, стерилни, индивидуално опаковани, 0,20 мкм | Стерилни, за спринцовка LuerLock, индивидуално опаковани в найлон и хартия, 0.20 мкм, 20 мм, PES мембрана свободна от ПАВ | бр | 40 | 2,10 | 84,00 |
|  | Филтър за спринцовки, стерилни, индивидуално опаковани, 0,45 мкм | Стерилни, за спринцовка LuerLock, индивидуално опаковани в найлон и хартия, 0.45 мкм, 28 мм, PES мембрана свободна от ПАВ | бр | 40 | 2,10 | 84,00 |
|  | Чаша „Бехер“ от полипропилен, 0.5 L | 500 мл | бр | 5 | 4,00 | 20,00 |
|  | Чаша „Бехер“ от полипропилен, 1.0 L | 1000 мл | бр | 3 | 7,00 | 21,00 |
|  | Dialysis Tubing Cellulose Membrane | Диализна целулозна мембрана, 100FT, размер 43 mm x 27 mm, капацитет ~175 mL/FT, молекулна маса на мембраната MW 10453 | Оп. | 1 | 305,00 | 305,00 |

2. Обособена позиция № 2: Епруветки и аксесоари- Обща стойност – Обща стойност – 2 856,00 лв

|  | Вид на доставката/услугата | Техн.характеристики | Мярка | Количество | Прогнозна единична цена без ДДС | Обща прогнозна стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Епендорфки | Полистиренови с обем от 0,5 мл., разноцветни | оп/1000 бр. | 1 | 178,00 | 178,00 |
|  | Епруветки | Пластмасови, прозрачни, с обем 2 мл, плоско капаче, без ДНК-ази и РНК-ази, опаковани в пликове от 1000 бр/оп | оп/1000 бр. | 2 | 20,00 | 40,00 |
|  | Епруветки - конични - 15 мл градуирани | полипропилен, с винтова капачка размери: Ø 17 x 120 мм; стерилни, автоклавируеми | оп/150 бр. | 3 | 50,00 | 150,00 |
|  | Епруветки - конични - 15 мл градуирани | полипропилен, с винтова капачка размери: Ø 17 x 120 мм; стерилни | оп/150 бр | 15 | 50,00 | 750,00 |
|  | Епруветки – пластмасови, неградуирани със запушалка | 16x100мм | оп/100 бр. | 1 | 32,00 | 32,00 |
|  | Епруветки, 50 мл | Стерилни, с винтова капачка, 50 мл, стоящи | оп./100 броя | 1 | 32,00 | 32,00 |
|  | Центрофужни епруветки за вземане на проби, 50 мл | стерилни 50мл пластмасови | оп/25бр | 3 | 30,00 | 90,00 |
|  | Центрофужни епруветки | 15 мл,PP,Bulk Packed with Plug Seal Cap, стерилни | оп/50 бр | 1 | 16,00 | 16,00 |
|  | Капачка за кримпване | 20 мм, алуминиева с централен отвор, без допълнителни уплътнения, 100 броя в опаковка | оп/100 бр | 1 | 45,00 | 45,00 |
|  | Крио-епруветки | Крио-епруветки за съхранение на проби при Т= -80°C, обем 2.0 мл, капачка с външна резба и гумено уплътнение, гама стерилизирани, опаковка от 100 броя | оп/100 бр. | 6 | 32,00 | 192,00 |
|  | Криокутии за епендорфки | Пластмасови, 10х10 см, за епендорфки 2 мл, да издържат на температури до поне -80°C | бр. | 5 | 8,00 | 40,00 |
|  | Микроцентрофужни епруветки Safe-Lock, 2.0 мл | Безцветни, чисти от ДНази и РНази, апирогенни, със затваряне тип Safe-Lock, с плоски капачета и обло дъно, автоколавируеми до 121°С, 1000 бр./оп. | оп/1000 бр. | 1 | 125,00 | 125,00 |
|  | Микроцентрофужни епруветки, 1,5 мл | MCT-150-C 1.5мл,прозрачни, | оп. /500 бр | 1 | 20,00 | 20,00. |
|  | Микроцентрофужни епруветки, 1.5 мл | Безцветни, чисти от ДНази и РНази, апирогенни, с плоски капачета и конично дъно, автколавируеми до 121°С, 1000 бр./оп. | оп/1000 бр. | 1 | 60,00 | 60,00 |
|  | Мини-центрофужни епруветки, 0.5 мл | За PCR, с плосък тип капачка, с висока прозрачност, тънкостенни. Сертифицирани без пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121oC. Нестерилни в опаковка от 1000 броя | оп/1000 бр. | 2 | 70,00 | 140,00 |
|  | Мини-центрофужни епруветки, 1.5 мл | За молекулярна биология, с капачка тип SnapLock, не позволяваща разливане. С висока прозрачност. Центорфугират се до 14 000 RCF. Сертифицирани без пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121oC. Нестерилни, материал-хомополимер, в опаковка от 500 броя | оп/500 бр | 4 ,00 | 18 | 72,00 |
|  | Мини-центрофужни епруветки, облодънни, 2 мл | За молекулярна биология, с капачка тип SnapLock, не позволяваща разливане. С висока прозрачност. Центорфугиране до 14 000 RCF. Сертифицирани без пирогени, ДНази и РНази. Напълно автоклавируеми при 121oC. Нестерилни, материал-хомополимер, в опаковка от 500 броя | оп/500 бр. | 3 | 18,00 | 54,00 |
|  | Стерилни полистиренови облодънни епруветки с капачки - 12 x 75mm, 5mL за флоуцитометрия. | 12 x 75mm, 5ml Polystyrene Round Bottom Test Tubes With Snap Cap. 1400 RCF rating. Ideal for flow cytometry applications. Provides reliable containment of laboratory fluid samples. Polystyrene tubes are best suited for procedures requiring high optical clarity. Dual-position snap caps with heavier gauge walls and unique construction provide a secure, positive seal. With dual-position snap cap. Sterile. | Оп/1000бр | 1 | 160,00 | 160,00 |
|  | Пластмасови епр., обем 1.5 мл | Центрофужни, пластмасови, прозрачни с обем 1.5 мл, градуирани, защита срещу белтъчна адхезия, DNase, RNase,Ryrogene free, издържащи до 20 000g safe lock капачка | оп/250 бр | 4 | 36,00 | 144,00 |
|  | Пластмасови епруветки 0.2 мл за PCR | Пластмасови, прозрачни, с обем 0.2 мл,градуирани, плоско капаче, подходящи за полимеразна верижна реакция,защита срещу белтъчна адхезия, DNase, RNase,Ryrogene free, капачка издържащи до 20 000g и стрипове | оп/1000 бр | 2 | 70,00 | 140,00 |
|  | Облодънни полистиренови епруветки | Размери 12 х 75 мм, вместимост 5 мл, тънкостенни, нестерилни, без капачка, за флоу цитометър | Оп/1000 бр | 1 | 80,00 | 80,00 |
|  | Центрофужни епруветки, 15 ml | Черна градуировка и голямо поле за надписване. Винтова капачка. Полипропилен. Стерилни, без пирогени, без РНази и ДНази. Тествани за издръжливост при 95 kPa (14 psi); стерилни в опаковка от 50 броя | оп/50 броя | 4 | 15,00 | 60,00 |
|  | Центрофужни епруветки, 50 ml | Черна градуировка и голямо поле за надписване. Винтова капачка. Полипропилен. Стерилни, без пирогени, без РНази и ДНази. Тествани за издръжливост при 95 kPa (14 psi), опаковка от 25 броя | оп/25 бр | 6 | 10,00 | 60,00 |
|  | Центрофужни полипролиленови стерилни епруветки с винтова капачка, обем 50 мл | Да не съдържат РНК-ази, ДНК-ази и човешка ДНК; незапалими; от полипропилен, с винтова капачка тип "FALKON", обем 50 мл, гама стерилизирани, конични, принтирано-градуирани, по 25 броя в опаковка | оп/25 бр. | 10 | 10,00 | 100,00 |
|  | Центруфужни епруветки,12 мл | С винтова капачка, външен винт, облодънни, 12 мл, стерилни, принтирано-градуирани, с капачка не по висока от 12мм | оп /50 бр | 4 | 19,00 | 76,00 |

3. Обособена позиция № 3:Хранителни среди и добавки – Обща стойност – 2 452,00 лв

| № | Вид на доставката/услугата | Техн.характеристики | Мярка | Количество | Прогнозна единична цена без ДДС | Обща прогнозна стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муцин от свински стомах - Тип II | Муцин от свински стомах - Тип II | оп/100 г | 1 | 322,00 | 322,00 |
|  | Яйчен жълтък - стерилна стабилизирана емулсия за микробиология | Яйчен жълтък - стерилна стабилизирана емулсия за микробиология | Виалка от 100 мл | 3 | 90,00 | 270,00 |
|  | Хлорамфеникол - водно разтворим | Хлорамфеникол - водно разтворим | оп/100 мг | 2 | 280,000 | 560,00 |
|  | Бовин серум албумин ≥ 98% |  | оп/100 гр | 2 | 650,00 | 1300,00 |

4. Обособена позиция № 4: Eнзимни и други  китове -  Обща стойност – 3 720,00

| № | Вид на доставката/услугата | Техн.характеристики | Мярка | Количество | Прогнозна единична цена без ДДС | Обща прогнозна стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Токсикологичен кит за 2000 проби, на основана на резазурин | Токсикологичен кит за 2000 проби, на основана на резазурин | кит | 1 | 470,00 | 470,00 |
|  | HORAC assay kit | Hydroxyl Radical Antioxidant Capacity Activity Assay | Набор за 100 проби | 1 | 800,00 | 800,00 |
|  | ORAC antioxidant assay kit | Oxygen Radical Absorbance Capacity Antioxidant Assay Kit | Набор за 100 проби | 1 | 800,00 | 800,00 |
|  | Кит за определяне на съдържание на карбонилни групи | Protein Carbonyl Content Assay Kit | Набор за 100 проби | 1 | 800,00 | 800,00 |
|  | Кит за определяне на липидна пероксидация | Lipid peroxidation (MDA) assay kit | Набор за 100 проби | 1 | 850,000 | 850,00 |

5. Обособена позиция № 5: Медицински консумативи – Обща стойност – 613,00 лв

| № | Вид на доставката/услугата | Техн.характеристики | Мярка | Количество | Прогнозна единична цена без ДДС | Обща прогнозна стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Шпатула с Лъжичка - метална | 210мм | Бр. | 3 | 8,00 | 24,00 |
|  | Парафилм |  | Бр. | 1 | 45,50 | 45,50 |
|  | Йозе метално | Ф 2.5мм L 50мм | Бр. | 3 | 3,50 | 10,50 |
|  | Държател за йозе | L 230мм | Бр. | 6 | 17,00 | 102,00 |
|  | Пинсета | Метална, права, 140мм | Бр. | 3 | 7,00 | 21,00 |
|  | Пинсета | Метална, права, 200мм | Бр. | 3 | 12,00 | 36,00 |
|  | Пинсети | 110-150 мм, за предметни стъкла | бр | 2 | 10,00 | 20,00 |
|  | Газ пак анаеробни индикатори |  | Оп/100 бр | 1 | 128,00 | 128,00 |
|  | Газ пакове, 20 бр/оп | За създаване на анеоробни условия, GasPak EZ Anaerobe Container System Sachets, | Оп/20 бр | 2 | 113,00 | 226,00 |

6. Обособена позиция № 6: Антитела и маркирани антитела – Обща стойност – 2 095,00

| № | Вид на доставката/услугата | Техн.характеристики | Мярка | Количество | Прогнозна единична цена без ДДС | Обща прогнозна стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PE anti-human IL-10 Antibody | Clone: JES3-19F1 Isotype: Rat IgG2a, κ Isotype Control:PE Rat IgG2a, κ Isotype Ctrl Reactivity: Human Host Species: Rat Immunogen: COS-expressed recombinant human IL-10 Formulation: Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 0.2% (w/v) BSA (origin USA). Preparation: The antibody was purified by affinity chromatography, and conjugated with PE under optimal conditions. The solution is free of unconjugated PE and unconjugated antibody. Storage & Handling: The antibody solution should be stored undiluted between 2°C and 8°C, and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. Excitation Laser: Blue Laser (488 nm) Application: ELISA or ELISPOT Capture; Flow Cytometry; Neutralization; | 100теста/оп | 1 | 320,00 | 320,00 |
|  | PE Rat IgG2a, κ Isotype Ctrl Antibody | Clone: RTK2758 Isotype: Rat IgG2a, κ Reactivity: KLH Host Species: Rat Immunogen: Trinitrophenol + KLH Formulation: Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide. Preparation: The immunoglobulin was purified by affinity chromatography, and conjugated with PE under optimal conditions. The solution is free of unconjugated PE and unconjugated immunoglobulin. Concentration: 0.2 mg/ml Storage & Handling: The antibody solution should be stored undiluted between 2°C and 8°C, and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. Application: FC, ICFC - Quality tested Excitation Laser: Blue Laser (488 nm) | оп/ 25 мкг | 1 | 92,00 | 92,00 |
|  | APC anti-human CD24 Antibody | Clone: ML5 Isotype: Mouse IgG2a, κ Isotype Control: APC Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl Reactivity: Human, Cross-Reactivity: Chimpanzee Host Species: Mouse Formulation: Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 0.2% (w/v) BSA (origin USA). Preparation: The antibody was purified by affinity chromatography, and conjugated with APC under optimal conditions. The solution is free of unconjugated APC and unconjugated antibody. Storage & Handling: The antibody solution should be stored undiluted between 2°C and 8°C, and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. Application: FC - Quality tested Excitation Laser: Red Laser (633 nm) | оп /100теста | 1 | 517,00 | 517,00 |
|  | APC Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl Antibody | Clone: MOPC-173 Isotype: Mouse IgG2a, κ Host Species: Mouse Formulation: Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide. Preparation: The immunoglobulin was purified by affinity chromatography, and conjugated with APC under optimal conditions. The solution is free of unconjugated APC and unconjugated antibody. Concentration: 0.2 mg/ml Storage & Handling: The antibody solution should be stored undiluted between 2°C and 8°C, and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. Application: FC, ICFC - Quality tested Excitation Laser: Red Laser (633 nm) | оп /25 мкг | 1 | 69,00 | 69,00 |
|  | FITC anti-human CD27 Antibody | Clone: O323 Isotype: Mouse IgG1, κ Isotype Control: FITC Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl Reactivity: Human, African Green, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, Squirrel Monkey Host Species: Mouse Formulation: Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 0.2% (w/v) BSA (origin USA). Preparation: The antibody was purified by affinity chromatography, and conjugated with FITC under optimal conditions. The solution is free of unconjugated FITC. Storage & Handling: The antibody solution should be stored undiluted between 2°C and 8°C, and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. Application: FC - Quality tested Excitation Laser: Blue Laser (488 nm) | оп /100теста | 1 | 159,00 | 159,00 |
|  | FITC Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl Antibody | Clone: MOPC-21 Isotype: Mouse IgG1, κ Host Species: Mouse Formulation: Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide. Preparation: The immunoglobulin was purified by affinity chromatography, and conjugated with FITC under optimal conditions. The solution is free of unconjugated FITC. Concentration: 0.5 mg/ml Storage & Handling: The antibody solution should be stored undiluted between 2°C and 8°C, and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. Application: FC, ICFC - Quality tested Excitation Laser: Blue Laser (488 nm) | оп /50 мкг | 1 | 63,00 | 63,00 |
|  | FITC anti-human CD38 Antibody | Clone: HIT2 Isotype: Mouse IgG1, κ Isotype Control: FITC Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl Reactivity: Human, Chimpanzee, Horse Host Species: Mouse Formulation: Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 0.2% (w/v) BSA (origin USA). Preparation: The antibody was purified by affinity chromatography, and conjugated with FITC under optimal conditions. The solution is free of unconjugated FITC. Storage & Handling: The antibody solution should be stored undiluted between 2°C and 8°C, and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. Application: FC - Quality tested IF - Reported in the literature Excitation Laser: Blue Laser (488 nm) | оп /100теста | 1 | 151,00 | 151,00 |
|  | Pacific Blue anti-human CD19 Antibody | Clone: HIB19 Isotype: Mouse IgG1, κ Isotype Control: Pacific Blue Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl Host Species: Mouse Formulation: test size: Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 0.2% (w/v) BSA (origin USA). µg sizes: Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide. Preparation: The antibody was purified by affinity chromatography, and conjugated with Pacific Blue™ under optimal conditions. The solution is free of unconjugated Pacific Blue™ . Concentration: test size: lot-specific; µg sizes: 0.5 mg/ml Storage & Handling: The CD19 antibody solution should be stored undiluted between 2°C and 8°C, and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. Application: FC - Quality tested Excitation Laser: Violet Laser (405 nm) | оп /100 мкг | 1 | 406,00 | 406,00 |
|  | Pacific Blue Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl Antibody | Clone: MOPC-21 Isotype: Mouse IgG1, κ Host Species: Mouse Formulation: test size: Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide and 0.2% (w/v) BSA (origin USA). µg size: Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide. Preparation: The antibody was purified by affinity chromatography, and conjugated with Pacific Blue™ under optimal conditions. The solution is free of unconjugated Pacific Blue™. Concentration: µg sizes: 0.5 mg/ml test sizes: lot-specific Storage & Handling: The IgG1, κ isotype control antibody solution should be stored undiluted between 2°C and 8°C, and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. Application: FC, ICFC - Quality tested Excitation Laser: Violet Laser (405 nm) | 100 мкг/оп | 1оп | 318,00 | 318,00 |

7. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 -Химикали и реактиви – Обща стойност – 1 400,00 лв

| № | Вид на доставката/услугата | Техн.характеристики | Мярка | Количество | Прогнозна единична цена без ДДС | Обща прогнозна стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диетилентетрамин пентаацетат Na5 | 40% воден разтвор | Оп/500 мл | 1 | 90,00 | 90,00 |
|  | 3(n-морфолино)пропан сулфонова киселина (MOPS) | 3(n-морфолино)пропан сулфонова киселина (MOPS) | Оп/100 г | 1 | 280,00 | 280,00 |
|  | Калиев хлорид KCl | Калиев хлорид KCl | Оп/500 г | 1 | 180,00 | 180,00 |
|  | Калциев хлорид CaCl2 | Калциев хлорид CaCl2 | Оп/100 г | 1 | 60,00 | 60,00 |
|  | Магнезиев хлорид MgCl2 | Магнезиев хлорид MgCl2 | Оп/100гр | 1 | 100,00 | 100,00 |
|  | Реактив на Фолин | 2N | Оп/1000 ml | 1 | 100,00 | 100,00 |
|  | ТРОЛОКС | 6-HYDROXY-2,5,7,8-TETRAMETHY LCHROMAN-2-C ARBOXYLIC ACID, 97% 97% | Оп./1g | 1 | 100,00 | 100,00 |
|  | DPPH | 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazy | Оп/1g | 1 | 100,00 | 100,00 |
|  | ABTS | 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid | Оп/1g |  | 100,00 | 100,00 |
|  | пеногасител | antifoams | 100gr | 1 | 150,00 | 150,00 |
|  | Трихлор оцетна киселина |  | Оп /1000гр | 1 | 130,00 | 130,00 |
|  | Натриева основа | На люспи | Оп /1000гр | 1 | 10,00 | 10,00 |

8. Обособена позиция №8: Деутерирани разтворители – Обща стойност – 1 195,00 лв

| № | Вид на доставката/услугата | Техн.характеристики | Мярка | Количество | Прогнозна единична цена без ДДС | Обща прогнозна стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Deuterium oxide | Деутерирана вода приложима за ядрено магнитен резонанс с чистота 99.90 % | Бутилка, 100 mL | 2 | 288,00 | 576,00 |
|  | Dimethylsulfoxide-D6 | Деутериран диметилсулфооксид, приложим за ядрено магнитен резонанс с чистота 99.80 % | Бутилка, 100 mL | 1 | 620,00 | 620,00 |

Всеки един от участниците може да участва за една, няколко или всички обособени позиции.

Останалите изисквания към участника за изпълнение на поръчката са посочени в проекта на договор – Приложение № 6 от настоящата документация.

# III. Срок за изпълнение на поръчката

# Поръчката се предвижда да бъде със срок на изпълнение от датата на влизане в сила на договора до 31.12.2018 г.

# Срокът за изпълнение на всяка конкретна заявка е 20 /двадесет/ дни.

# IV. Срок на годност

# Към момента на извършване на всяка конкретна заявка, срокът на годност на доставяниете „стоки”/ продукти следва да бъде не по малко от 60%.

Приложение № 2 - Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от  Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Аз, долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. в качеството ми на ………………………………. (посочете длъжността) на ………………………………… (посочете наименованието на участника), ЕИК / Булстат ........................., участник в обществена поръчка чрез обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на химикали, среди, ензимни и други китове, антитела и маркирани антитела, пластмасова посуда и консумативи”.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда или съм реабилитиран за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда или съм реабилитиран за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

3.2. Участникът, който представлявам няма задължения аналогични на посочените в т. 3.1, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. За участника, който представлявам не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. За участника, който представлявам не е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. За участника, който представлявам не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

7. Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 3.2 и т. 5 са: ..............................................................................................

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на Възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 3.2 и т. 5 са: ...............................................

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Задължавам се да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на промяна в някое от декларираните обстоятелства.

………………………. г.					Декларатор: ……………………….

(дата на подписване)					 		(подпис и печат)

Пояснения:

Декларацията по т. 1, 2 и 6 се подписва от всяко от лицата, които представляват участника съгласно документа му за регистрация. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 7 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

# При същите условия декларацията се подава и подписва от всеки член на обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както и от всеки подизпълнител и от всяко трето лице, когато участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и и/или ресурсите на трети лица за изпълнение на поръчката.

Точка 3.2 по-горе се попълва само ако участникът е чуждестранно лице.

По отношение на т. 7 участникът попълва информация или за публичните регистри или за компетентните органи.

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП – посочени в тази декларация - има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, като в този случай, участникът трябва да представи съответните документи и информация съгласно чл. 56 от ЗОП и чл. 45 от Правилника за прилагане на ЗОП.

# Приложение № 2а - Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим

Долуподписаният(-ата): …………….………………..., в качеството ми на (посочете длъжността) …………...……………………. на (посочете наименованието на участника) ……………………………….……............., ЕИК / Булстат ........................., участник в обществена поръчка чрез обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Доставка на химикали, среди, ензимни и други китове, антитела и маркирани антитела, пластмасова посуда и консумативи”.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано / е регистрирано /ненужното се зачертава/ в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………………………... (при наличие на регистрация се посочват конкретните обстоятелства от участника).

2. Представляваното от мен дружество не е контролирано / е контролирано* /ненужното се зачертава/ от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………………….. (при наличие на контрол се посочват конкретното(-ите) дружество(-а), което контролира участника, начините на контрол, процент притежавани дялове или акции, дата и място на регистрация на дружеството, което контролира участника както и всяка друга важна информация в тази връзка).

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т........ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Точка 3 се попълва, само ако за участника се отнася някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛ). В случай, че за участника не се отнася т. 3, тя се заличава. При непопълване на т. 3 се приема, че за участника не се отнася никое от обстоятелствата по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

В процеса на провеждане на обществената поръчка се задължавам да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

………………………. г.					Декларатор: ……………………….

(дата на деклариране)				 		(подпис и печат)

Пояснения:

# Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. При същите условия декларацията се подава и подписва от всеки член на обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.

# Декларацията се подава и от всеки подизпълнител и от всяко трето лице, когато участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и и/или ресурсите на трети лица за изпълнение на поръчката.

- * „Контрол” по т. 2 е понятие по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

# Приложение № 2б - Образец

| ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) |
| --- |
| Долуподписаният/ата: ...................................................., |
| (име, презиме, фамилия) |
| ЕГН ....................................................................., |
| постоянен адрес ........................................................., |
| Гражданство ............................................................., |
| документ за самоличност ................................................., |
| в качеството ми на законен представител (пълномощник) на ................, |
| вписано в регистъра при ................................................., |
| Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е / са следното физическо лице / следните физически лица: |
| 1. ......................................................................, |
| (име, презиме, фамилия) |
| ЕГН ....................................................................., |
| постоянен адрес ........................................................., |
| Гражданство ............................................................., |
| документ за самоличност .................................................. |
| 2. ......................................................................, |
| (име, презиме, фамилия) |
| ЕГН ....................................................................., |
| постоянен адрес ........................................................., |
| Гражданство ............................................................., |
| документ за самоличност .................................................. |
| 3. ......................................................................, |
| (име, презиме, фамилия) |
| ЕГН ....................................................................., |
| постоянен адрес ........................................................., |
| Гражданство ............................................................., |
| документ за самоличност .................................................. |
| Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. |
| Дата на деклариране: ............................... | Декларатор: ........................................ |
|  | (подпис) |

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

# Приложение № 2в - Образец

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

за липса на свързаност с друг участник в поръчката в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП

от участник / всеки от участниците в обединение, което не е юридическо лице

Долуподписаният(-ата): …………….………………..., в качеството ми на (посочете длъжността) …………...……………………. на (посочете наименованието на участника) ……………………………….……............., ЕИК / Булстат ........................., участник в обществена поръчка чрез обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Доставка на химикали, среди, ензимни и други китове, антитела и маркирани антитела, пластмасова посуда и консумативи”.

# Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в настоящата поръчка.

………………………. г.					Декларатор: ……………………….

(дата на деклариране)							(подпис и печат)

Забележки:

Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя от всеки член на обединението.

# Декларацията се подава и от всеки подизпълнител и от всяко трето лице, когато участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител/и и/или ресурсите на трети лица за изпълнението на поръчката.

Приложение № 3а - Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Аз, долуподписаният /-ната/ ………………………….........…., в качеството ми на ………………………………. (посочете длъжността) на ……………………………………… (посочете наименованието на дружеството/лицето, което представлявате) - във връзка с обявената от Институт по микробилогия при БАН обществена поръчка чрез обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Доставка на химикали, среди, ензимни и други китове, антитела и маркирани антитела, пластмасова посуда и консумативи”.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Ние, ................................................................................, сме съгласни да участваме като

(посочете наименованието на дружеството/лицето, което представлявате)

подизпълнител на ........................................................................................... при изпълнение на

(посочете името на участника, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

................................................................................................................................................................

(посочете конкретната част от предмета на поръчката, която ще бъде изпълнена от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че давайки съгласието си да бъдем подизпълнител в офертата на горепосочения участник, не можем да представим самостоятелна оферта за тази поръчка.

Във връзка с изискванията на обществената поръчка, представяме документи, съгласно т. 8.1 от документацията към обявата.

................................ г.					Декларатор: ........................................

(дата на подписване)							(подпис и печат)

Забележка: Когато подизпълнителят е юридическо лице, декларацията се подписва от лицата, които представляват подизпълнителя. Когато подизпълнителят се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Когато е приложимо: към декларацията се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надеждност на подизпълнителя във връзка с чл. 56 от ЗОП и чл. 45 от Правилника за прилагане на ЗОП.

Приложение № 3б - Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от третите лица, че са съгласни да предоставят ресурсите си на участника – във връзка с чл. 65 от ЗОП

Аз, долуподписаният /-ната/ ………………………….........…., в качеството ми на ………………………………. (посочете длъжността) на ……………………………………… (посочете наименованието на дружеството/лицето, което представлявате) - във връзка с обявената от Институт по микробиология при БАН обществена поръчка чрез обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Доставка на химикали, среди, ензимни и други китове, антитела и маркирани антитела, пластмасова посуда и консумативи”.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Ние, ..................................................... (посочете наименованието на дружеството / лицето, което представлявате), сме съгласни да предоставим свои ресурси на ............................... (посочете името на участника) при изпълнение на горепосочената обществена поръчка.

Ресурсите, които ще предоставим на участника са: ................................................................................................ (посочете кои Ваши ресурси ще предоставите на участника по отношение на критериите, свързани с техническите способности).

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

- Попълнен Информационен лист – по образеца в Приложение № 7.

- Декларация за липса на регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим – по образецa в Приложение № 2а.

- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – по образеца в Приложение № 2б.

- Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП – по образец Приложение № 2в;

- Когато е приложимо - Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност на третото лице, във връзка с чл. 56 от ЗОП и чл. 45 от Правилника за прилагане на ЗОП.

- Нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие) на лицето, подписващо документите (когато не е подписана от представителя по закон на третото лице).

................................ г.					Декларатор: ........................................

(дата на подписване)							(подпис и печат)

Указания:

Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще използва капацитета на трети лица. Такава декларация се подава от всяко трето лице, в случай че са повече от едно.

Третите лица трябва да отговарят на съответните условия за участие и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Приложение № 3в - Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за спазване на изискванията на дейсващото законодателство валидно по отношение на доставката

Аз, долуподписаният /-ната/ ………………………….........…., в качеството ми на ………………………………. (посочете длъжността) на ……………………………………… (посочете наименованието на дружеството/лицето, което представлявате) - във връзка с обявената от Институт по микробиология при БАН обществена поръчка чрез обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Доставка на химикали, среди, ензимни и други китове, антитела и маркирани антитела, пластмасова посуда и консумативи”.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Ние, ..................................................... (посочете наименованието на дружеството / лицето, което представлявате), сме съгласни да предоставим свои ресурси на ............................... (посочете името на участника) при изпълнение на горепосочената обществена поръчка.

ДЕКЛАРИРАМ, че

ще спазвам изискванията на всички законови и нормативни актове, включително Закона за медицинските изделия валидни по отношение на доставката. При доставка ще осигуря всички необходими документи изискани от закона, включително Закона за медицинските изделия и други норматимни актове валидни по отношение на материалите, химикалите и консумативите, които ще са обект на доставка. гр......................,

................................ г.					Декларатор: ........................................

(дата на подписване)							(подпис и печат)

Приложение № 4 - Образец

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

# /ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА/

До Директора на

Институт по микробилогия при БАН

адрес: Р България, гр. София 1113,

ул.”акд. Георги Бончев” бл. 26

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: Доставка на химикали, среди, ензимни и други китове, антитела и маркирани антитела, пластмасова посуда и консумативи”.

ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на участника/ с ЕИК / БУЛСТАТ код ..................................................................

представяме нашето предложение (техническа оферта) за изпълнение на поръчката за Обособена позиция №........

| № | Вид на доставката | Технически характеристики | Мярка | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Приемаме изискванията на възложителя, съгласно обявата за участие и приложенията към нея и предлагаме да изпълним поръчката, при следните условия:

1. Запознат съм с Техническата спецификация на Възложителя за възлагане на поръчката и я приемам изцяло.

2. Приемам условията в проекта на договора, посочени в Приложение № 6 от документацията за участие.

# 3. Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да бъде от датата на влизане в сила на договора до 31.12.2018 г. Предлагаме срок за изпълнение на всяка конкретна доставка...................дни.

4. Предоставяме следните данни и упълномощени лица за контакт, във връзка с изпълнението на доставките по договора:

4.1. Упълномощени лица за контакт, до които Възложителят или определените от Възложителя служители могат да изпращат заявки за техническа помощ, консултации и други:

Име и длъжност  .................................................

Данни за кореспонденция:

Адрес: ............................................

Тел. ................................................ Факс: ...............................................

Електронна поща: .......................................

4.2. Упълномощени лица от страна на участника, които имат право да подписват протоколи и други документи във връзка с предаване и приемане работата на Изпълнителя по време на изпълнението на договора:

Име и длъжност  .................................................

Данни за кореспонденция:

Адрес: ............................................

Тел. ................................................ Факс: ...............................................

Електронна поща: .......................................

Забележка: участникът може да посочи и повече от едно лице.

5. Представената от нас оферта, включително техническа оферта и ценова оферта, е валидна за срок от 90 календарни дни, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.

6. Когато е приложимо: Прилагаме Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. (т. 6 се попълва и прилага, само когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника).

Забележка: Участникът може да приложи в офертата си декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Примерен образец на такава декларация е приложен към настоящия образец на Техническа оферта.

Дата:…………………..				Подпис и печат:…………………………

/дата на подписване/                                             /............................................................../

(име и длъжност)

Указания на Възложителя:

1. Полетата указани с многоточия се попълват от участника – там където е приложимо.

2. Офертата следва да бъде подписана от представляващия(-ите) участника по закон или от лице(лица) упълномощени с нотариално заверено пълномощно. Към Техническата оферта се прилага пълномощното, което следва да бъде в оригинал (нотариално заверен) или копие заверено от участника с подпис и надпис „Вярно с оригинала”.

примерен образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП (*)

Подписаният/ата .............................................................................., (трите имена), в качеството си на ........................................... (длъжност) на ................................................................, (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в обществена поръчка на ИМик-БАН по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: Доставка на химикали, среди, ензимни и други китове, антитела и маркирани антитела, пластмасова посуда и консумативи”.,

ДЕКЛАРИРАМ че:

1. Информацията, съдържаща се в ...................................... (посочват се конкретна част/части от техническото предложение, ценовото предложение или друга част от офертата) от офертата ни да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговски тайни или е защитена със закон (…………………….. посочва се името на закона).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: ...................................

Име и фамилия ......................................................................

Подпис (и печат) ....................................................................

_____________________

(*) Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Приложение № 5 - Образец

# ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

# /ЦЕНОВА ОФЕРТА/

До Директора на

Институт по микробилогия при БАН

адрес: Р България, гр. София 1113,

ул.”акд. Георги Бончев” бл. 26

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: Доставка на химикали, среди, ензимни и други китове, антитела и маркирани антитела, пластмасова посуда и консумативи”,

ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на участника/ с ЕИК / БУЛСТАТ код .................................................................. представяме нашето ценово предложение за изпълнение на поръчката, Обосоебна позиция №..................

I. Предлагана за изпълнение на поръчката, Обособена позиция №...............:

| № | Вид на доставката | Технически характеристики | Мярка | Коли-чество | Прогнозна единична цена без ДДС | Обща прогнозна стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

/Предлаганата цена не може да надвишава  посочените единични цени за всеки един артикул в съответната Обособена позиция, както и общата прогнозна стойност на Обособената позиция/.

II. Цените съгласно нашата ценова оферта са крайни и включват всичките ни разходи за цялостното извършване на доставките по предмета на поръчката, включително разходи за труд, материали, транспорт и други.

III. При изчислителни грешки в ценовата оферта за валидни се приемат цените без ДДС.

IV. Настоящата ценова оферта е валидна за срок от 90 календарни дни.

Дата…………………..					Подпис и печат…………………………

/дата на подписване/                        			/......................................................./

(име и длъжност)

Указания на Възложителя:

1. Полетата указани с многоточия се попълват от участника, като при непопълване на дадено поле се прилага указаното в настоящия образец..

2. Офертата следва да бъде подписана от представляващия(-ите) участника по закон или от лице(лица) упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

Приложение № 6

# Проект на ДОГОВОР № ..................................

# за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 и чл. 186 от ЗОП

Днес, ..........................2018 г., в гр.София между

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” ПРИ БАН (ИМикБ-БАН), с адрес: Р България, гр. София, ул. “акад. Георги Бончев” бл. 26,  ЕИК 000663700 и номер по ЗДДС BG 000663700, представляван от чл.-кор. Христо Миладинов Найденски, двмн - Директор и Антоанета Зиновиева Царева – гл. счетоводител съгласно Устава на БАН, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

[Наименование на изпълнителя],

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая],

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]], наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“;

на основание чл. 5, ал. 2, т. 14, във връзка с чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Протокол от ................... (дата) утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка по чл. 187 от ЗОП с предмет: Доставка на химикали, среди, ензимни и други китове, антитела и маркирани антитела, пластмасова посуда и консумативи”, съгласно обява номер ........................ от .......................... 2018 г. в Профила на купувача на ИМикБ-БАН и Съобщение(-я) ID номер в Портала за обществените поръчки ........................................ от .......................... 2018 г. се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

## ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните доствки Доставка на химикали, среди, ензимни и други китове, антитела и маркирани антитела, пластмасова посуда и консумативи”, Обособена позиция №........ наричани за краткост „Доставките“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва Доставките в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя за възлагане на поръчката, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, и 2 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

[Чл. 2а. В срок до 7 (седем) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 7 (седем) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)]

Чл. 3. Общи Положения

(1) Доставките ще се извършват до адреса на Възложителя. Заявката на Възложителя от дадена доставка може да бъде направена по телефон, по електронна поща или по факс до Изпълнителя или до упълномощено от Изпълнителя лице.

(2) Времето за доставка е до ............дни, след получаване на заявката по ал. 1.

(3) При подаване на заявкат по телефона, Изпълнителят се задължава да оформите заявката писмено и да я предотави на Възложителя за потвърждение в срок до 1 работен ден.

## СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на …………. (прогнозна дата 31.08.2018 г.) и е със срок на действие до 31.12.2018 г. или до достигане на посочената обща цена в чл. 7, ал. 1,  без ДДС В посочения срок се включва изпълнението на всички поети от Страните задължения по Договора с изключение на подписването на окончателния протокол по чл. 17, ал. 2 и извършване на последното дължимо плащане от страна на Възложителя към Изпълнителя, които действия могат да бъдат извършени и след този срок.

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на Доставките е до края на действие на договора, считано от датата на влизането му в сила.

(2) Срокът за изпълнение на конкретна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е ............... дни, считано от заявката на Възложителя.

(3) При доставяне на „стоки” с отклонения от уговореното качество или несъответстващи на зададените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически параметри, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги замени с качествени такива за своя сметка и в максимално кратък технологичен срок.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е:

- работните помещения на Възложителя в Р България, гр. София, сградата на ИМикБ-БАН, ул. “акад. Георги Бончев” бл. 26.

## ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За извършените Доставки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение за Обособена позиция №..........., за всяка конкретна заявка. Общата стойност за изпълнение на поръчката за Обособена позиция №............. е ........лева без ДДС

(2) В Цените по ал. 1 и ал. 2 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Доставките [и за неговите подизпълнители] (ако е приложимо),] като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В срока на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е длъжен да закупи всички артикули и/или количества включени в Обособена позиция №................

(4) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, единичните цени следва да се считат изменени автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Стойността по този Договор чрез плащания след извършването на всяка конкретна доставка съгласно посоченото в чл. 9, ал. 1 и 2.

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва срещу представяне на фактура за дължимата сума за съответната доставка, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Фактурата се представя в счетводството на ИМикБ-БАН в срок до 15 дни след извършване на доставката и подписване на Приемо-предавателен протокол между страните. За доставка свързана с всеки отделен проект следва да се издава отделна фактура.

За всяка извършена доставка се подписва Приемо-предавателен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане по ал. 1 в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след получаването на документите съгласно ал. 1, подписани от упълномощените представители на Възложителя.

(3) Във всички фактури, издавани във връзка с изпълнението на договора, задължително се посочва номера и името на проекта, финансиран от ......................., в изпълнение на който са извършени съответните доставки.

При липса на някой от горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже извършване на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

(4) В случай че представената фактура бъде върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за корекции, този срокът по чл. 2 спира да тече до представянето на нова изрядна фактура.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	[…………………………….]

BIC:	[…………………………….] 	IBAN: […………………………….].

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

[Чл. 10а. (1) Когато за частта от Доставките, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Доставки, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протокол за изпълнението на съответната част от доставките, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокола и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Доставките, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.]

## ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА.

Чл. 10б. Не се изисква нито гаранция за изпълнение на договора, нито гаранция за авансово плащане.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 10/10а от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извършва Доставките и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколите за извършената работа [и протоколите на подизпълнителя(ите)], да извърши преработването и/или допълването им в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора;

6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, [ извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП ] / [да възложи съответна част от Доставките на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)];

7. да доставя "стоки", чиито срок на годност да не е по-малък от 60 % от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката;

8. да спазва правилата за вътрешния ред, установени при Възложителя.

9. да предостави на Възложителя нужната техническа документация за извършените доставки.

10. [Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 7 (седем) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 ЗОП (ако е приложимо)]

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава Доставките в уговорените срокове, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора.

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на протокол, в съответствие с уговореното в чл. 17, ал. 1 от Договора;

5. да не приеме някои от протоколите [протоколите на подизпълнител], в съответствие с уговореното в чл. 17, ал. 1 от Договора;

6. да получава цялата необходима техническа документация при доставка на „стоките”;

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме извършването на Доставките, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. при качествено и точно изпълнение от страна на Изпълнителя да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Стойността на договора в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информацията, необходима за извършването на Доставките, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

## ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 16. Предаването на изпълнението на Доставките се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“, „Протокол“). Протоколът се изготвя от Изпълнителя за всяка конкретна доставка. Упълномощен представител на Възложителя, който има право да подписва протоколите по договора е:

Лице за контакт:...............................................,  – име и длъжност;

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1113, ул.”акад. Георги Бинчев” бл. 26, ИМикБ-БАН.

Тел.: ………………………… Факс: ………………………… e-mail: ………………………..

Упълномощен представител на Възложителя, който има право да получава и подписва фактурите по договора е: ...................................................;

Адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул.”акад. Георги Бинчев” бл. 26, ИМикБ-БАН.

Тел.: ................; Факс: .................... e-mail: .............................

Упълномощените представител(и) на Изпълнителя, които имат право да подписват протоколите по договора са посочени в Техническата оферта на Изпълнителя.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. да поиска преработване и/или допълване на даден Приемо-предавателен протокол в определен от Възложителя срок, като в такъв случай преработването и/или допълването е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Доставките по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 3 от Договора или до достигане на общата стойност на Обособена позиция №..........., съгласно чл. 7ал. 1 от договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 19 – 22 от Договора.

[(3) Условията по ал. 1 се прилагат и към протоколите, представени от подизпълнител по реда на чл. 10а.]

## САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. (1) При просрочване на времето за доставка, посочено в Техническата спецификация от страна на Изпълнителя същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 1% (едно на сто) от стойността на конкретната заявка без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет на сто) от общата стойност на поръчката по чл. 7, ал. 1 без ДДС.

(2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от общата стойност по чл. 7, ал. 1 без ДДС.

Чл. 19. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна доставка или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната доставка, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на доставката е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора поради неизпълнение на Изпълнителя.

Чл. 20. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 21. (1) Неустойките се заплащат по банков път в срок до 20 (двадесет) дни след поискване от съответната Страна. В случай, че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в указания срок, Възложителят има право да задържи съответната сума от следващо дължимо плащане на Изпълнителя по договора.

(2) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора по чл. 4 и с изпълнението на всички задължения на Страните по договора;

2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ (Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици).

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 23. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е извършил доставката в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от Датата на изтичане на срока за всяка конкретна заявка съгласно Техническите спецификации;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката и/или на Техническата спецификация и/или на Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 25. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Доставките, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички протоколи [и протоколи на подизпълнителя(ите)], изготвени от Изпълнителя/подзипълнителите в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 26. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Доставки.

## ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 27. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 28. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 29. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Доставките, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 31. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 32. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 33. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 34. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 35. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ИМикБ-БАН, гр.София, п.к. 1113, ул.”акад.Георги Бончев” бл.26, ет.2, стая 218 – Деловодство.

Тел.: 02/ 979 31 24; Факс: 02/ 870 01 09; e-mail: kirkegork@abv.bg

Лице за контакт: Иван Виденов Георгиев

Тел.: 02/ 979 63 56; Факс: 02/ 870 01 09; e-mail: doumanova@microbio.bas.bg

Лице за контакт: Любка Йорданова Думанова

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: …………………………. Факс: ………………… e-mail: …………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

[Език

Чл. 36. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на несъответствия, водещ е българският език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за Изпълнителя или негови представители или служители, са за сметка на Изпълнителя].

Приложимо право

Чл. 37. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 38. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 39. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 40. Този Договор се състои от [… (…)] страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 41. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    		ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор на ИМикБ-БАН:					Управител:

...............................................				................................................

Чл.-кор. Христо Найденски					Име ........................................

Гл. счетоводител на ИМикБ-БАН:

...........................................

# Антоанета Царева

Приложение № 7

Информационен лист за участника

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | Институт по микробиология „Стефан Ангелов” при БАН, Р България, гр. София 1113, ул. “акад. Георги Бончев” бл. 26. |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | Доставка на химикали, среди, ензимни и други китове, антитела и маркирани антитела, пластмасова посуда и консумативи” |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | Обява на ИМикБ-БАН по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. |

Останалата информация във всички раздели на този документ следва да бъде попълнена от икономическия оператор (участника)

Част II: Информация за икономическия оператор (участника)

А: Информация за икономическия оператор (участника)

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Факс: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор – отбелязва се вярното. Другото се заличава. |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен Информационен лист. |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] Указание: Прилага се копие от документ (договор), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и допълнителна информация за членовете на обединението, съгласно указаното в т. 9 от документацията към обявата. |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име ЕГН: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях Информационен лист, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор ще използва

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не В случай, че участникът ще използва подизпълнители, той представя такъв Информационен лист за всеки подизпълнител. За всеки подизпълнител участникът трябва да посочи дейностите, които ще извършва подизпълнителя и дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя, както следва: Подизпълнител 1 ……………. (име) ще изпълнява следните дейности от предмета на поръчката ……………….. Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя е ……….% от общия дял на поръчката. Подизпълнител 2 ……………. (име) ще изпълнява следните дейности от предмета на поръчката ………………. Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя е ……….% от общия дял на поръчката. и т.н. за подизпълнител 3, 4 … Участникът представя и декларация по Приложение № 3а от документацията за всеки подизпълнител. В случай, че участникът ще използва други трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП, той представя такъв Информационен лист за всяко трето лице и декларация по Приложение № 3б от документацията за всяко трето лице. |

моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване - Попълва се Декларация от участника за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – попълва се образец Приложение № 2 от документацията към Обявата.

Част IV: Критерии за подбор

А: Годност

В: Технически и професионални способности

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 6) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Участникът попълва следната таблица: Описание Суми Дати Получатели |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | В случай, че участникът ще използва подизпълнители, той представя такъв Информационен лист за всеки подизпълнител и декларация по Приложение № 3а от документацията за всеки подизпълнител. |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати – не се прилага.

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възложителят вече притежава съответната документация.

Банкова сметка на участника, по която ще бъдат извършвани плащанията по договора, в случай, че участникът бъде определен за Изпълнител:

Обслужваща банка – име и адрес: ……………………

IBAN.......................................................... BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................

Дата, място, подпис(и) и печат(и):  …................................…

Име и длъжност на подписващия(ите): .....................................................

Допълнителни указания:

1. Информационният лист се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, Информационният лист се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

2. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и/или участникът използва подизпълнител(и) и/или участникът използва ресурсите на трети лица за изпълнението на поръчката, настоящият Информационен лист се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

# Footnotes

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн. ДВ, бр. 65 от 11.08.2006 г.; в сила от 12.11.2006 г.;доп., Приет с ПМС № 201 от 1.08.2006 г.).

Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на изпълнителя, като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.

Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице.

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен Информационен лист за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС